# Межгосударственный стандарт ГОСТ 34.201-89
"Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем"
(утв. постановлением Госстандарта СССР от 24 марта 1989 г. N 664)

# Information technology. Set of standards for automated systems. Types, sets and indication of documents for automated systems making

Дата введения 1 января 1990 г.

Взамен ГОСТ 24.101-80,

ГОСТ 24.102-80, РД 50-617-86

Настоящий стандарт распространяется на автоматизированные системы (АС), используемые в различных сферах деятельности (управление, исследование, проектирование и т.п.), включая их сочетание, и устанавливает виды, наименование, комплектность и обозначение документов, разрабатываемых на стадиях создания АС, установленных ГОСТ 34.601.

Пояснения терминов, применяемых в настоящем стандарте, приведены в приложении 1.

# 1. Виды и наименование документов

1.1. Состав видов документов, разрабатываемых на стадии "Исследование и обоснование создания АС" определяют в соответствии с разд. 3 ГОСТ 34.601, исходя из требуемых результатов выполнения данной стадии.

1.2. На стадии "Техническое задание" разрабатывают Техническое задание (ТЗ) на создание автоматизированной системы в соответствии с требованиями ГОСТ 34.602.

Допускается разрабатывать частные ТЗ на отдельные системы (подсистемы, комплексы задач, программно-технические комплексы, компоненты технического и программного обеспечений и т. п.).

1.3. Виды документов, разрабатываемых на стадиях "Эскизный проект", "Технический проект", "Рабочая документация", приведены в табл. 1.

Таблица 1

───────────────────┬────────────┬────────────────────────────────────────

Вид документа   │    Код     │         Назначение документа

│ документа  │

───────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────────

Ведомость         │     В      │Перечисление в систематизированном виде

│            │объектов, предметов и т. д.

│            │

Схема             │     С      │Графическое изображение форм

│            │документов, частей, элементов системы и

│            │связей между ними в виде условных

│            │обозначений

│            │

Инструкция        │     И      │Изложение состава действий и правил их

│            │выполнения персоналом

│            │

Обоснование       │     Б      │Изложение сведений, подтверждающих

│            │целесообразность принимаемых решений

│            │

Описание          │     П      │Пояснение назначения системы, ее

│            │частей, принципов их действия и условий

│            │применения

│            │

Конструкторский   │            │По ГОСТ 2.102

документ          │            │

│            │

Программный       │            │По ГОСТ 19.101

документ          │            │

│            │

1.3.1. Наименования конкретных документов, разрабатываемых при проектировании системы в целом или ее части, приведены в табл. 2.

1.3.2. Виды документов на программные средства, используемые при создании АС (ее частей), - по ГОСТ 19.101.

1.3.3. Виды документов на технические средства, используемые при создании АС (ее частей), - по ГОСТ 2.102 и по ГОСТ 2.601 в части эксплуатационных документов.

1.3.4. В зависимости от применяемых методов проектирования и специфики создаваемых АС допускается:

1) разрабатывать групповые и базовые документы в соответствии с разд. 1, 3, 4, 6 ГОСТ 2.113:

2) выпускать документы отдельными самостоятельными частями, соответствующими разделам основного документа;

3) расширять номенклатуру документов, установленную настоящим стандартом.

1.4. На стадии "Ввод в действие" разрабатывают следующие организационно-распорядительные документы:

1) акт завершения работ;

2) акт приемки в опытную эксплуатацию;

3) акт приемки в промышленную эксплуатацию;

4) план-график работ;

5) приказ о составе приемочной комиссии;

6) приказ о проведении работ;

7) программа работ;

8) протокол испытаний;

9) протокол согласования.

Таблица 2

──────┬──────────────────┬──────┬───────┬───────────────┬────────────────

Ста- │   Наименование   │ Код  │ Часть │Принадлежность │Дополнительные

дия │    документа     │доку- │проекта│       к       │   указания

соз- │                  │мента │       ├───────┬───────┤

дания│                  │      │       │проект-│эксплу-│

│                  │      │       │но-сме-│атацио-│

│                  │      │       │ тной  │ нной  │

│                  │      │       │докуме-│докуме-│

│                  │      │       │нтации │нтации │

──────┼──────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────────────

ЭП  │Ведомость         │ ЭП*  │  ОР   │   -   │   -   │       -

│эскизного проекта │      │       │       │       │

│                  │      │       │       │       │

│Пояснительная     │  П1  │  ОР   │   -   │   -   │       -

│записка к         │      │       │       │       │

│эскизному проекту │      │       │       │       │

──────┼──────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────────────

ЭП, │Схема             │  СО  │  ОР   │   -   │   -   │Допускается

ТП  │организационной   │      │       │       │       │включать в

│структуры         │      │       │       │       │документ ПЗ или

│                  │      │       │       │       │ПВ

│                  │      │       │       │       │

│Схема структурная │ С1*  │  ТО   │   X   │   -   │Допускается

│комплекса         │      │       │       │       │включать в

│технических       │      │       │       │       │документ П9

│средств           │      │       │       │       │

│                  │      │       │       │       │

│Схема             │ С2*  │  ОР   │   -   │   -   │При разработке

│функциональной    │      │       │       │       │документов С0,

│структуры         │      │       │       │       │C1, C2, С3 на

│                  │      │       │       │       │стадии ЭП

│                  │      │       │       │       │допускается их

│                  │      │       │       │       │включение в

│                  │      │       │       │       │документ П1

│                  │      │       │       │       │

│Перечень заданий  │  В9  │  ТО   │   X   │   -   │При разработке

│на разработку     │      │       │       │       │на стадии ТП

│специализированных│      │       │       │       │допускается

│(новых)           │      │       │       │       │включать в

│технических       │      │       │       │       │документ П2

│средств           │      │       │       │       │

│                  │      │       │       │       │

│Схема             │ С3*  │  ТО   │   X   │   -   │       -

│автоматизации     │      │       │       │       │

│                  │      │       │       │       │

│Технические       │  -   │  ТО   │   -   │   -   │В состав

│задания на        │      │       │       │       │проекта не

│разработку        │      │       │       │       │входят

│специализированных│      │       │       │       │

│(новых)           │      │       │       │       │

│технических       │      │       │       │       │

│средств           │      │       │       │       │

──────┼──────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────────────

ТП  │Задания на        │  -   │  ТО   │   X   │   -   │В состав

│разработку        │      │       │       │       │проекта не

│строительных,     │      │       │       │       │входят

│электротехнических│      │       │       │       │

│,                 │      │       │       │       │

│санитарно-техниче-│      │       │       │       │

│ских и других     │      │       │       │       │

│разделов проекта, │      │       │       │       │

│связанных с       │      │       │       │       │

│созданием системы │      │       │       │       │

│                  │      │       │       │       │

│Ведомость         │ ТП*  │  ОР   │   -   │   -   │       -

│технического      │      │       │       │       │

│проекта           │      │       │       │       │

│                  │      │       │       │       │

│Ведомость покупных│ ВП*  │  ОР   │   -   │   -   │       -

│изделий           │      │       │       │       │

│                  │      │       │       │       │

│Перечень входных  │  В1  │  ИО   │   -   │   -   │       -

│сигналов и данных │      │       │       │       │

│                  │      │       │       │       │

│Перечень выходных │  В2  │  ИО   │   -   │   -   │       -

│сигналов          │      │       │       │       │

│(документов)      │      │       │       │       │

│                  │      │       │       │       │

│Перечень заданий  │  В3  │  ТО   │   X   │   -   │Допускается

│на разработку     │      │       │       │       │включать в

│строительных,     │      │       │       │       │документ П2

│электротехнических│      │       │       │       │

│, сани-           │      │       │       │       │

│тарно-технических │      │       │       │       │

│и других разделов │      │       │       │       │

│проекта, связанных│      │       │       │       │

│с созданием       │      │       │       │       │

│системы           │      │       │       │       │

│                  │      │       │       │       │

│Пояснительная     │  П2  │  ОР   │   -   │   -   │Включает план

│записка к         │      │       │       │       │мероприятий по

│техническому      │      │       │       │       │подготовке

│проекту           │      │       │       │       │объекта к вводу

│                  │      │       │       │       │системы в

│                  │      │       │       │       │эксплуатацию

│                  │      │       │       │       │

│Описание          │  П3  │  ОР   │   -   │   -   │-

│автоматизируемых  │      │       │       │       │

│функций           │      │       │       │       │

│                  │      │       │       │       │

│Описание          │  П4  │  ОР   │   -   │   -   │Допускается

│постановки задач  │      │       │       │       │включать в

│(комплекса задач) │      │       │       │       │документы П2

│                  │      │       │       │       │или П3

│                  │      │       │       │       │

│Описание          │  П5  │  ИО   │   -   │   -   │       -

│информационного   │      │       │       │       │

│обеспечения       │      │       │       │       │

│системы           │      │       │       │       │

│                  │      │       │       │       │

│Описание          │  П6  │  ИО   │   -   │   -   │       -

│организации       │      │       │       │       │

│информационной    │      │       │       │       │

│базы              │      │       │       │       │

│                  │      │       │       │       │

│Описание систем   │  П7  │  ИО   │   -   │   -   │       -

│классификации и   │      │       │       │       │

│кодирования       │      │       │       │       │

│                  │      │       │       │       │

│Описание массива  │  П8  │  ИО   │   -   │   -   │       -

│информации        │      │       │       │       │

│                  │      │       │       │       │

│Описание комплекса│  П9  │  ТО   │   -   │   -   │Для задачи

│технических       │      │       │       │       │допускается

│средств           │      │       │       │       │включать в

│                  │      │       │       │       │документ 46 по

│                  │      │       │       │       │ГОСТ 19.101

│                  │      │       │       │       │

│Описание          │  ПА  │  ПО   │   -   │   -   │-

│программного      │      │       │       │       │

│обеспечения       │      │       │       │       │

│                  │      │       │       │       │

│Описание алгоритма│  ПБ  │  МО   │   -   │   -   │Допускается

│(проектной        │      │       │       │       │включать в

│процедуры)        │      │       │       │       │документы П2.

│                  │      │       │       │       │ПЗ или П4

│                  │      │       │       │       │

│Описание          │  ПВ  │  ОО   │   -   │   -   │       -

│организационной   │      │       │       │       │

│структуры         │      │       │       │       │

│                  │      │       │       │       │

│План расположения │  С8  │  ТО   │   X   │   -   │Допускается

│                  │      │       │       │       │включать в

│                  │      │       │       │       │документ П9

│                  │      │       │       │       │

│Ведомость         │  -   │  ТО   │   X   │   -   │       -

│оборудования и    │      │       │       │       │

│материалов        │      │       │       │       │

│                  │      │       │       │       │

│Локальный сметный │  Б2  │  ОР   │   X   │       │       -

│расчет            │      │       │       │       │

──────┼──────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────────────

ТП, │Проектная оценка  │  Б1  │  ОР   │   -   │   -   │       -

РД  │надежности системы│      │       │       │       │

│                  │      │       │       │       │

│Чертеж формы      │  С9  │  ИО   │   -   │   X   │На стадии ТП

│документа         │      │       │       │       │допускается

│(видеокадра)      │      │       │       │       │включать в

│                  │      │       │       │       │документы П4

│                  │      │       │       │       │или П5

──────┼──────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────────────

РД  │Ведомость         │ ДП*  │  ОР   │   -   │   -   │       -

│держателей        │      │       │       │       │

│подлинников       │      │       │       │       │

│                  │      │       │       │       │

│Ведомость         │ ЭД*  │  ОР   │   -   │   X   │       -

│эксплуатационных  │      │       │       │       │

│документов        │      │       │       │       │

│                  │      │       │       │       │

│Спецификация      │  В4  │  ТО   │   X   │   -   │       -

│оборудования      │      │       │       │       │

│                  │      │       │       │       │

│Ведомость         │  В5  │  ТО   │   X   │   -   │       -

│потребности в     │      │       │       │       │

│материалах        │      │       │       │       │

│                  │      │       │       │       │

│Ведомость машинных│ ВМ*  │  ИО   │   -   │   X   │       -

│носителей         │      │       │       │       │

│информации        │      │       │       │       │

│                  │      │       │       │       │

│Массив входных    │  В6  │  ИО   │   -   │   X   │       -

│данных            │      │       │       │       │

│                  │      │       │       │       │

│Каталог базы      │  В7  │  ИО   │   -   │   X   │       -

│данных            │      │       │       │       │

│                  │      │       │       │       │

│Состав выходных   │  В8  │  ИО   │   -   │   X   │       -

│данных (сообщений)│      │       │       │       │

│                  │      │       │       │       │

│Локальная смета   │  БЗ  │  ОР   │   X   │   -   │       -

│                  │      │       │       │       │

│Методика          │  И1  │  ОО   │   -   │   X   │       -

│(технология)      │      │       │       │       │

│автоматизированно-│      │       │       │       │

│го проектирования │      │       │       │       │

│                  │      │       │       │       │

│Технологическая   │  И2  │  ОО   │   -   │   X   │       -

│инструкция        │      │       │       │       │

│                  │      │       │       │       │

│Руководство       │  И3  │  ОО   │   -   │   X   │       -

│пользователя      │      │       │       │       │

│                  │      │       │       │       │

│Инструкция по     │  И4  │  ИО   │   -   │   X   │       -

│формированию и    │      │       │       │       │

│ведению базы      │      │       │       │       │

│данных (набора    │      │       │       │       │

│данных)           │      │       │       │       │

│                  │      │       │       │       │

│Инструкция по     │  ИЭ  │  ТО   │   -   │   X   │       -

│эксплуатации КТС  │      │       │       │       │

│                  │      │       │       │       │

│Схема соединения  │ С4*  │  ТО   │   X   │   -   │Допускается

│внешних проводок  │      │       │       │       │выполнять в

│                  │      │       │       │       │виде таблиц

│                  │      │       │       │       │

│Схема подключения │ С5*  │  ТО   │   X   │   -   │То же

│внешних проводок  │      │       │       │       │

│                  │      │       │       │       │

│Таблица соединений│  С6  │  ТО   │   X   │   -   │       -

│и подключений     │      │       │       │       │

│                  │      │       │       │       │

│Схема деления     │ Е1*  │  ТО   │   -   │   -   │       -

│системы           │      │       │       │       │

│(структурная)     │      │       │       │       │

│                  │      │       │       │       │

│Чертеж общего вида│ В0*  │  ТО   │   X   │   -   │       -

│                  │      │       │       │       │

│Чертеж установки  │  СА  │  ТО   │   X   │   -   │       -

│технических       │      │       │       │       │

│средств           │      │       │       │       │

│                  │      │       │       │       │

│Схема             │  СБ  │  ТО   │   X   │   -   │       -

│принципиальная    │      │       │       │       │

│                  │      │       │       │       │

│Схема структурная │ С1*  │  ТО   │   X   │       │       -

│комплекса         │      │       │       │       │

│технических       │      │       │       │       │

│средств           │      │       │       │       │

│                  │      │       │       │       │

│План расположения │  С7  │  ТО   │   X   │   -   │       -

│оборудования и    │      │       │       │       │

│проводок          │      │       │       │       │

│                  │      │       │       │       │

│Описание          │  ПГ  │  ОО   │   -   │   X   │       -

│технологического  │      │       │       │       │

│процесса обработки│      │       │       │       │

│данных (включая   │      │       │       │       │

│телеобработку)    │      │       │       │       │

│                  │      │       │       │       │

│Общее описание    │  ПД  │  ОР   │   -   │   X   │       -

│системы           │      │       │       │       │

──────┼──────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────────────

РД  │Программа и       │ ПМ*  │  ОР   │   -   │   -   │       -

│методика испытаний│      │       │       │       │

│(компонентов,     │      │       │       │       │

│комплексов средств│      │       │       │       │

│автоматизации,    │      │       │       │       │

│подсистем, систем)│      │       │       │       │

│                  │      │       │       │       │

│Формуляр          │ ФО*  │  ОР   │   -   │   X   │       -

│                  │      │       │       │       │

│Паспорт           │ ПС*  │  ОР   │   -   │   X   │       -

──────┴──────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴────────────────

______________________________

* Документы, код которых установлен в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД.

Примечания:

1. В таблице приняты следующие обозначения: ЭП - эскизный проект; ТП - технический проект; РД - рабочая документация; ОР - общесистемные решения; ОО - решения по организационному обеспечению; ТО - решения по техническому обеспечению; ИО - решения по информационному обеспечению; ПО - решения по программному обеспечению; МО - решения по математическому обеспечению.

2. Знак X - означает принадлежность к проектно-сметной или эксплуатационной документации.

3. Номенклатуру документов одного наименования устанавливают в зависимости от принятых при создании системы проектных решений.

4. Код (обозначение) документов, отмеченных в графе "Принадлежность к проектно-сметной документации" знаком X, может быть установлен по требованиям стандартов СПДС.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

# 2. Комплектность документации

2.1. Перечень наименований разрабатываемых документов и их комплектность на систему и ее части должен быть определен в техническом задании на создание автоматизированной системы (подсистемы).

Примечание. Комплектность проектно-сметных документов определяют в соответствии с правилами, установленными системой проектной документации для строительства (СПДС).

2.2. На каждый комплект должна быть составлена ведомость документов.

2.3. Комплектность документации, обеспечивающей разработку, изготовление, приемку и монтаж технических средств, - по ГОСТ 2.102. Комплектность эксплуатационной документации на эти средства - по ГОСТ 2.601.

2.4. Комплектность документации на программные средства вычислительной техники - по ГОСТ 19.101.

2.5. При самостоятельной разработке части системы документы на нее комплектуют в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

# 3. Обозначения документов

3.1. Каждому разработанному документу должно быть присвоено самостоятельное обозначение. Документ, выполненный на разных носителях данных, должен иметь одно обозначение. К обозначению документов, выполненных на машинных носителях, добавляют букву "М".

Заимствованным документам сохраняют ранее присвоенные обозначения.

3.2 Настоящие правила не распространяются на документы, правила обозначения которых регламентированы государственными стандартами других систем документации.

3.3. Обозначение документа имеет следующую структуру:

┌─────────────────────────┐

│                         │.           XX.      XX.     Х-     X.     М

└─────────────────────────┘

────────────────────────┬───          ──┬──   ──┬──    ─┬─    ─┬─    ─┬─

│               │       │       │      │      │

Обозначение системы     │               │       │       │      │      │

(части системы)         │               │       │       │      │      │

────────────────────────┘               │       │       │      │      │

Код документа                           │       │       │      │      │

────────────────────────────────────────┘       │       │      │      │

Порядковый номер документа                      │       │      │      │

одного наименования                             │       │      │      │

────────────────────────────────────────────────┘       │      │      │

Номер редакции документа                                │      │      │

────────────────────────────────────────────────────────┘      │      │

Номер части документа                                          │      │

───────────────────────────────────────────────────────────────┘      │

Признак документа, выполненного на машинных носителях                 │

──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

3.3.1. Правила обозначения системы (части системы) приведены в приложении 2.

3.3.2. Код документа состоит из двух буквенно-цифровых знаков. Код для документов, определенных настоящим стандартом, проставляют в соответствии с графой 3 табл. 2. Код дополнительных документов формируют следующим образом: первый знак - буква, означающая вид документа согласно табл. 1, второй знак - цифра или буква, указывающая порядковый номер документа данного вида.

Код документа отделяют от предыдущего обозначения точкой.

3.3.3. Порядковые номера документов одного наименования (2 знака) присваивают, начиная со второго, и отделяют от предыдущего обозначения точкой.

3.3.4. Номер редакции документа присваивают, начиная со второй в порядке возрастания от 2 до 9, и отделяют от предыдущего значения точкой. Очередной номер редакции присваивают в случаях сохранения (не аннулирования) предыдущей редакции.

3.3.5. Номер части документа отделяют от предыдущего обозначения дефисом. Если документ состоит из одной части, то дефис не проставляют и номер части документа не присваивают.

3.3.6. Признак документа, выполненного на машинных носителях, вводят при необходимости. Букву "М" отделяют от предыдущего обозначения точкой.

Приложение 1

Справочное

# Пояснения терминов, применяемых в настоящем стандарте

Документация на автоматизированную систему - комплекс взаимоувязанных документов, в котором полностью описаны все решения по созданию и функционированию системы, а также документов, подтверждающих соответствие системы требованиям технического задания и готовность ее к эксплуатации (функционированию).

Проектно-сметная документация на АС - часть документации на АС, разрабатываемая для выполнения строительных и монтажных работ, связанных с созданием АС.

Рабочая документация на АС - часть документации на АС, необходимой для изготовления, строительства, монтажа и наладки автоматизированной системы в целом, а также входящих в систему программно-технических, программно-методических комплексов и компонентов технического, программного и информационного обеспечения.

Приложение 2

Рекомендуемое

# Правила обозначения систем и их частей

1. Структура обозначения автоматизированной системы или ее части имеет вид:

А.         Б.         XXX

──┬──      ──┬───      ──┬──

│          │           │

Код организации-разработчика                 │          │           │

─────────────────────────────────────────────┘          │           │

Код классификационной характеристики                    │           │

системы (ее части)                                      │           │

────────────────────────────────────────────────────────┘           │

Регистрационный номер                                               │

────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

2. Код организации-разработчика присваивают в соответствии с общесоюзным классификатором предприятий, учреждений и организаций (ОКПО) или по правилам, установленным отраслевыми НТД.

3. Код классификационной характеристики системы или ее части (подсистемы, комплекса, компонента) присваивают в соответствии с правилами, установленными в отрасли на основе 425 подкласса общесоюзного классификатора продукции и (или) общесоюзного классификатора подсистем и комплексов задач АСУ-1 84 154.

4. Порядковый регистрационный номер системы (части системы) присваивает служба организации разработчика, ответственная за ведение картотеки и учет обозначений. Регистрационный номера присваивают с 001 до 999 по каждому коду регистрационной характеристики.